Република Србија

Град Чачак

Комисија за јавне набавке

Број: 404-1/9-2016-II/6

10.12.2016.год.

ЧАЧАК

Предмет: Одговор на постављенa питањa

у поступку јавне набавке број 404-19-2016-II

Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављенa питањa потецијалних понуђача за јавну набавку радова на реконструкцији, доградњи и надградњи постојећег објекта Дома војске за потребе Градске библиотеке, по систему „кључ у руке“, број 404-1/9-2016-II, достављамо следећи одговор:

Питање 1:

„Како је Конкурсном документацијом предвиђено да се понуди цена по систему ‘’кључ у руке’’, молимо Вас да нам доставите комплетан пројекат, како бисмо били у могућности да дамо адекватну понуду по захтеваном систему.“

Одговор:

Свим понуђачима је омогућен увид у комплетан пројекат  на следећи начин:

-На порталу јавних набавки, у прилогу конкурсне документације, налази се  техничка документација из Главног пројекта, у електронској форми;

-Комплетан Главни пројекат, у папирној форми, налази се у служби за јавне набавке. Свим понуђачима је омогућен увид и у овај пројекат како приликом обавезног обиласка објекта, тако и било ког другог радног дана уз најаву минимум један дан раније.

Питање 2:

„За кровне ПВЦ мембране из пос 2. Покривачки радови не постоје техничке карактеристике: боја, дебљина, отпорност на УВ зрачење?”

Одговор:

ПВЦ хидроизолациона кровна мембрана је УВ стабилна, боје светло сиве, дебљине 1,5 мм, подлога је од геотекстила, горња површина је противклизна.

Служба за јавне набавке

Александар Радомировић