ГРАД ЧАЧАК

32000 Чачак

Ул. Жупана Страцимира бр.2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-2/6-2016-II

-поступак јавне набавке мале вредности, обликован по партијама –

Набавка видео надзора за градске саобраћајнице,

за проширење постојећег видео надзора

| Јавни позив и конкурсна документација објављени на порталу јавних набавки, интернет страници www.cacak.org.rs | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 05.01.2017. године до 12.00 |
| Јавно отварање: | 05.01.2017. године у 13.00 |

децембар 2016.год.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  404-2/6-2016-II/1, од 15.12.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  број 404-2/6-2016-II/2 од 15.12.2016. године, припремљена је:

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара –

Набавка видео надзора за градске саобраћајнице, за проширење постојећег видео надзора , обликоване по партијама

–  ЈН бр. 404-2/6-2016-II

#### Конкурсна документација садржи:

| Поглавље |  | Назив поглавља |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Техничке спецификације |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Пуномоћје |
| VII | Модел уговора |  |
| VIII | Образац понуде |  |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се Попуни |
| X | Образац изјаве о независној понуди |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона |
| XII | Образац трошкова припреме понуде |
| XIII | Образац изјаве о достављању менице |
| XIV | Прилог П/1 |

# I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Град Чачак

Адреса: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак

Матични број:  07183046

ПИБ: 101296508

Тел/Факс: 032/344-169; 032/346-003

Интернет страница: www.cacak.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

На ову набавку ће се примењивати:

- у току поступка јавне набавке: Закон о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), подзаконски акти донети на основу Закона, Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', број 30/10);

- након закључења уговора о јавној набавци: Закон о облигационим односима (''Службени лист СФРЈ'', бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, ''Службени лист СРЈ'', број 31/93 и ''Службени лист СЦГ'', број 1/03 – Уставна повеља).

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-2/6-2016-II – је набавка видео надзора за градске саобраћајнице, за проширење постојећег видео надзора, обликоване по партијама и то:

партија 1 – оптичка инфраструктура

партија 2 – видео опрема

партија 3 – информатичко – комуникациона опрема

Назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1 – 32562200 – Оптички телекомуникациони каблови

партија 2 – 35125000- систем надзора

партија 3 - 30230000 – Рачунарска опрема

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког радног дана у просторијама Градске управе града Чачка ул. Жупана Страцимира бр.2, канцеларија бр. 119, од 07 до 14 часова. Такође, конкурсна документација је доступна и може се преузети са Портала јавних набавки и са интернет странице града Чачка www.cacak.org.rs.

6. Контакт (лице или служба)

Служба за јавне набавке, mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тел; 032/344-169, фах: 032/346-003

# II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

## Предмет јавне набавке

Предмет  јавне  набавке бр. 404-2/6-2016-II је набавка  добара – набавка видео надзора за градске саобраћајнице, за проширење постојећег видео надзора, обликоване по партијама и то:

партија 1 – оптичка инфраструктура

партија 2 – видео опрема

партија 3 – информатичко – комуникациона опрема

Назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1 – 32562200 – Оптички телекомуникациони каблови

партија 2 – 35125000- систем надзора

партија 3 - 30230000 – Рачунарска опрема

Плаћање је динарско на пословни рачун понуђача у року од 45 дана, од дана пријема испостављеног рачуна и обострано потписаног документа о квантитавном и квалитативном пријему.

Понуде са предвиђеним авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И СЛ.

1.1. PARTIJA 1: OPTIČKA INFRASTUKTURA

1.1.1  Materijal

| Red. br. | OPIS | Jed. mere | Količina | Jed. cena | Svega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Optički kabl TO SM 03 (ADSS) {(1×8)×II×0,4×3,5}×CMAN (G.657.A1) Obračun po dužnom metru ugrađenog kabla. | m | 5900 |  |  |
|  | Spojnica za 12 optičkih vlakna, komplet. | kom | 2 |  |  |
|  | ZOK za završavanje optičkih vlakana komplet za 12 vlakana sa SC/APC konektorima i adapterima. | kom | 4 |  |  |
|  | Cev PE fi25. Obračun po dužnom metru položene cevi. | m | 140 |  |  |
|  | Samonosivi kablovski snop X00-A 2x16mm2. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 390 |  |  |
|  | Eksterni samonosivi SFTP kabl kat. 5e sa čeličnom žicom, tipa “Wall” punog preseka sa metalnom folijom i širmom oko parica. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 610 |  |  |
|  | Metalni orman (IP65) za spoljnu montažu 400x300x210 sa duplim dnom za montažu opreme. | kom | 4 |  |  |
|  | Patch panel 10"/1U sa 12 RJ-45 STP kat. 6 Fully Shielded (NFA807-4KS128C6), LSA reglete (fiksni portovi). | kom | 4 |  |  |
|  | Automatski osigurač 220VAC/10A za na DIN šinu. | kom | 12 |  |  |
|  | Mrežna šuho priključnica 220VAC za na DIN šinu | kom | 12 |  |  |
|  | Kablovske uvodnice PG9. | kom | 36 |  |  |
|  | Redne stezaljke RS 4-16/1 za prelaz sa aluminijuma na bakar | kom | 16 |  |  |
|  | Nosač za rednu stezaljku iz tačke 12. RS 16-35 veći. | kom | 16 |  |  |
|  | Hilzna izolovana 16mm2 duža, 16/12. | kom | 16 |  |  |
|  | Zatezna stezaljka za samonosivi snop 2x16mm. | kom | 8 |  |  |
|  | Priključni kabl LTR-PK14. Konektor DC5 dimenzija 2,1x5,5mm, dužine 30cm. | kom | 10 |  |  |
|  | Napajanje 48V/1.25A, 60W. Ulazni napon 90-264VAC / 135-370 VDC. Zaštita od prenapona, preopterećenja , kratkog spoja, pregrevanja. Istih ili boljih karakteristika kao GS60A48-P1J | kom | 4 |  |  |
|  | Sitan potrošni materijal neophodan za završetak posla. | pauš | 1 |  |  |
| UKUPNO za materijal bez PDV-a: |  |
| PDV: |  |
| UKUPNO za materijal sa PDV-om: |  |

Датум 			             		                     Понуђач

М. П.

____________________			                   ___________________________

1.1. PARTIJA 1: OPTIČKA INFRASTUKTURA

1.1.2 Radovi

| Red. br. | OPIS | Jed. mere | Količina | Jed. cena | Svega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uvlačenje optičkog kabla u postojeću kablovsku kanalizaciju, formiranje rezervi, šelnovanje i označavanje plastičnim identifikacionim pločicama. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 5700 |  |  |
|  | Montaža optičkog kabla preko postojećih stubova sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje i formiranje rezervi. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 200 |  |  |
|  | Montaža, na određenim kamernim lokacijama po zahtevu investitora, eksternog samonosivog SFTP kabla kat. 5e. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 610 |  |  |
|  | Montaža samonosivog kablovskog snopa 2x16mm2 bez povezivanja na mrežu na kamernim lokacijama. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. | m | 390 |  |  |
|  | Ugradnja ZOK-a za završavanje optičkih vlakana sa splajsovanjem 2 optička vlakna, montažom pigtail-a i kontrolnim merenjem. U cenu uračunati i metalnu mehaničku zaštitu optičkog kabla do ZOK-a (minimalno 3m) i eventualne troškove za pristup mestu na stubu na koji se ZOK montira (upotreba korpe i sl.) | kom | 4 |  |  |
|  | Montaža spojnice u okno. | kom | 2 |  |  |
|  | Izrada nastavka na optičkom kablu od 12 vlakana sa merenjem. Obračun po varu. | kom | 36 |  |  |
|  | Izrada betonskog postolja za komandni orman na određenim kamernim lokacijama po zahtevu investitora. | kom | 1 |  |  |
|  | Iskop i zatrpavanje rova širine 25 cm sa vraćanjem u prvobitno stanje u zelenoj površini. | m | 140 |  |  |
|  | Polaganje cevi fi25. Obračun po dužnom metru položene cevi. | m | 140 |  |  |
|  | Sklapanje komandnog ormana po šemi naručioca. U cenu uračunati potreban sitan potrošni materijal (vezice, šrafovi, matice, podloške ...) | kom | 4 |  |  |
|  | Montaža komandnog ormana na postojeći stub sa potrebnim materijalom za vešanje u skladu sa mestom montaže i povezivanje optike na postojeći ZOK. U cenu uračunati i zaštitno crevo za optički peč kord od ZOK-a do komandnog ormana i eventualne troškove za pristup mestu na stubu na koji se orman montira (upotreba korpe i sl.) | kom | 4 |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije u pisanoj i elektronskoj formi-izvedeno stanje. Obračun po dužnom metru postavljenog optičkog kabla. | m | 5900 |  |  |
|  | Izrada završnih merenja sa protokolom | pauš | 1 |  |  |
|  | Izrada objedinjenog tehničkog dokumenta (plan montaže kablova i plan korišćenja vlakana) za kompletnu optičku pristupnu mrežu Sistema video nadzora grada Čačka a na osnovu postojeće dokumentacije za već izgrađenu infrastrukturu. | pauš | 1 |  |  |
| UKUPNO za radove bez PDV-a: |  |
| PDV: |  |
| UKUPNO za radove sa PDV-om: |  |

Датум 			             		                     Понуђач

М. П.

____________________			                   ___________________________

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 1 |
| --- |
| 1 | УКУПНО за материјал (1.1.1) без ПДВ |  |
| 2 | УКУПНО за радове (1.1.2) без ПДВ |  |
| Укупно за материјал + радови (1.1.1+ 1.1.2) без ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупно за материјал + радови (1.1.1+ 1.1.2) са ПДВ: |  |

УСЛОВИ:

1) Оптички кабл, са позицијe 1 из табеле 1.1.1, за реализацију оптичке инфрастуктуре мора имати мали радијус савијања влакна и појачану вучну силу. Потребно је задовољити карактеристику влакна G.657.A

2) Понуђач је у обавези да  уз тендерску документацију достави и:

- тачну спецификацију по типу, марки, произвођачу и произвођачкој ознаци за материјал који нуди по ставкама из табеле (1.1.1) за јавну набавку.

- оригиналну техничку спецификацију или јавно доступну спецификацију са сајта произвођача за оптички кабл које нуди за ставку  1 из табеле (1.1.1) за јавну набавку.

- важећу ТЕХНИЧКУ ДОЗВОЛУ – СЕРТИФИКАТ о усклађености техничких карактеристика телекомуникационих средстава са прописима, стандардима и нормативима који је издала Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) за оптички кабл са позиције 1 из табеле 1.1.1.

Понуђачи су обавезни да пре давања понуде визуелно изврше увид у локацију на којој ће се вршити постављање оптичке телекомуникационе инфраструктуре, упознају се са постојећом оптичком мрежом, обиђу нову трасу и упознају се са свим специфичностима и евентуалним додатним трошковима везаним за изградњу (нарочито за позиције 5 и 12 табеле 1.1.2). Увид у локацију се врши уз претходну најаву. Особа за контакт је Перица Јовановић, ПУ Чачак, тел: 064-8928766, e-mail: perica.jovanovic@mup.gov.rs.. Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. О извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију, коју ће му својим потписом оверити и овлашћени представник наручиоца. Увид у локацију могуће је извршити радним даном, у времену од 7-14 часова, уз претходну најаву.

Понуда понуђача који није извршио увид у локацију и која не садржи оверен образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање.

Датум                         			              Понуђач

М. П.

_____________________________                          ______________________________

1.2. PARTIJA 2: VIDEO OPREMA

1.2.1  Video oprema

| Red. br. | OPREMA | OPIS | Jed. mere | Količina | Jed. cena | Svega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fiksna kamera 1 | Full HD IP Dan/Noć kamera proizvedena u metalnom kućištu sa ugrađenim objektivom. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/2,8'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: Varifokalni f=2,8-8mm, F1.3, optimizovan za rad sa IC osvetljenjem (IC-corrected), CS-mount, Megapixelna rezolucija, P-iris sočivo, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 120° - 40° Vertikalno: 64° - 22° Dijagonalno: 145° - 46° Rezolucija(max): WUXGA -1920x1200@25 fps (bez WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@25 fps (sa WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@50 fps (bez WDR) Broj slika: do 50/60 fps (50/60 Hz). Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Podržani formati videa – 4:3, 16:9, 3:4, 9:16 Kamera mora podržavati automatsku kontrolu irisa pomoću P-iris kontrole. Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Minimalno osvetljenje za sliku pri F1.3: Color režim – 0,18 lux B/W režim – 0,04 lux. Minimalno osvetljenje za HDTV 1080p sliku sa 50 fps pri F1.3: Color režim – 0,36 lux B/W režim – 0,08 lux. Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/28000 s do 2s pri 50Hz. - digitalna PTZ kontrola sa mogućnošću instalacije PTZ drajvera. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -mogućnost rotacije slike u koracima od po 90o (0o, 90o, 180o, 270o uključujući koridor format) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta - fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -nezavisno podešavanje parametara za režim slabog osvetljenja -daljinsko podešavanja fokusa preko mrežnog interfejsa -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH -ugrađeni mikrofon koji se može isključiti Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije -RS422/RS485 full duplex port -dva 3,5mm (mic/line in i mic/line out) - P-iris konektor kompatibilan sa DC-iris Napajanje: - PoE IEEE 802.3af /802.3at Type1 Class 3. - 8-28V DC max - Potrosnja 7,9W max (tipično oko 3,5W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : 0ºC do +55ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS P1365 | kom | 1 |  |  |
|  | Osnovna jedinica za 4 kamere | Osnovna jedinica za 4 Full HD kamere, proizvedena u metalnom kućištu. Osnovna jedinica mora imati: -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH, CIFS/SMB -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni 2-pinski DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije -RS232 5-pinski serijski port -dva 3,5mm (mic/line in i mic/line out) -4 konektora RJ12 za senzore Napajanje: - PoE IEEE 802.3af /802.3at Type1 Class 3. - 8-28V DC max Radni temperaturni opseg :-30ºC do +60ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Osnovna jedinica mora da ima ugrađena 2 slota za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice do 64GB. Osnovna jedinica mora: - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS F44 | kom | 1 |  |  |
|  | Senzorska kamera 1 | Full HD kamera za osnovnu jedinicu na poziciji 2, proizvedena u metalnom IP66 kućištu sa ugrađenim objektivom. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/2,8'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: Fiksni f=2,8mm, F2.0, Megapixelna rezolucija, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 113° Vertikalno: 62° Dijagonalno: 131° Rezolucija(max): WUXGA -1920x1200@25/30 fps HDTV 1080p - 1920x1080@25/30/50/60 fps Broj slika: do 50/60 fps (50/60 Hz). Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Podržani formati videa – 4:3, 16:9, 3:4, 9:16 Minimalno osvetljenje za sliku pri F2.0: Color režim – 0,3 lux Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/143000 s do 2s pri 50Hz. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta. Radni temperaturni opseg : -30ºC do +55ºC Radni opseg vlažnosti: 10-100% RH (kondenzovanje). Maksimalne dimenzije: -dužina 62mm -prečnik 30mm. Mora imati fabrički ugrađen kabal dužine 12m, koji je završen RJ12 konektorom. Mora biti prilagođena radu sa osnovnom jedinicom opisanoj na poziciji broj 2. Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS F1005-E | kom | 2 |  |  |
|  | Senzorska kamera 2 | Full HD kamera za osnovnu jedinicu na poziciji 2, proizvedena u metalnom kućištu sa ugrađenim objektivom. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/2,8'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: Varifokalni f=3 - 6mm, F2.0, Megapixelna rezolucija, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 53° - 108° Vertikalno: 30° - 58° Dijagonalno: 59° - 126° Rezolucija(max): WUXGA -1920x1200@25/30 fps HDTV 1080p - 1920x1080@25/30/50/60 fps Broj slika: do 50/60 fps (50/60 Hz). Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Podržani formati videa – 4:3, 16:9, 3:4, 9:16 Minimalno osvetljenje za sliku pri F2.0: Color režim – 0,3 lux Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/143000 s do 2s pri 50Hz. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta. Radni temperaturni opseg : -30ºC do +55ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Maksimalne dimenzije: -dužina 69mm -prečnik 30mm. Mora imati fabrički ugrađen kabal dužine 12m, koji je završen RJ12 konektorom. Mora biti prilagođena radu sa osnovnom jedinicom opisanoj na poziciji broj 2. Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS F1015 | kom | 1 |  |  |
|  | Senzorska kamera 3 | Full HD kamera za osnovnu jedinicu na poziciji 2, proizvedena u metalnom kućištu sa ugrađenim objektivom. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/2,8'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: Fiksni f=3,7mm, F2.5, Megapixelna rezolucija, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 92° Vertikalno: 45° Dijagonalno: 102° Rezolucija(max): WUXGA -1920x1200@25/30 fps HDTV 1080p - 1920x1080@25/30/50/60 fps Broj slika: do 50/60 fps (50/60 Hz). Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Podržani formati videa – 4:3, 16:9, 3:4, 9:16 Minimalno osvetljenje za sliku pri F2.5: Color režim – 0,3 lux Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/143000 s do 2s pri 50Hz. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta. Radni temperaturni opseg : -30ºC do +55ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Maksimalne dimenzije: -dužina 45mm -prečnik 20mm. Mora imati fabrički ugrađen kabal dužine 12m, koji je završen RJ12 konektorom. Mora biti prilagođena radu sa osnovnom jedinicom opisanoj na poziciji broj 2. Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS F1025 | kom | 1 |  |  |
|  | Fiksna kamera 2 | Kompaktna HD IP Dan/Noć kamera tipa telo sa integrisanim objektivom; H.264/MJPEG; rezolucija 1.3Mpx/720p (1280x960@25 fps); 1/3'' MOS senzor; ugrađen fiksni objektiv f=3.54 mm.; Osetljivost: 0.05Lux(Color) / 0.03Lux(B/W) (Sens Up 16x); Napajanje 12Vdc/PoE. Mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model Panasonic WV-SP105E | kom | 3 |  |  |
|  | Fiksna kamera 3 | Kompaktna HD Dan/Noć kamera tipa telo sa integrisanim IC reflektorom proizvedena u metalnom IP66 kućištu sa ugrađenim objektivom; Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/2,7'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: Fiksni f=3,6mm, F1.2, Megapixelna rezolucija, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 90° Osetljivost: 0.1Lux(Color) / 0Lux(B/W) (sa IC); Napajanje 12Vdc. Maksimalne dimenzije: -dužina 149.5mm -prečnik 70mm. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model HIKVISION DS-2CE16D1T-IR | kom | 2 |  |  |
|  | Kućište kamere | IP66 hermetizovano zaštitno kućište kamere za spoljnu motažu sa grejačem, termostatom, bočno otvaranje za kamere na pozicijama 1 i 6; Spoljne dimenzije L375xW138xH117mm; Unutrašnje dimenzije L260xW100xH75mm; GL618H u kompletu sa nosačem kućišta GL208 za skrivenu kablažu tj. kanalom za prolaz kablova. | kom | 4 |  |  |
|  | Nosači | Izrada i montaža nosača kućišta kamere sa rukom, šelnom i adapterom za vešanje dužine maksimalno do 1,5m u skladu sa mestom montaže. Nosači moraju biti pocinkovani. | kom | 4 |  |  |
|  | Montaža | Montaža, povezivanje kamera na komandne ormane i puštanje u rad. U cenu uračunati podešavanje scene i fokusiranje kamera | kom | 4 |  |  |
|  | Puštanje u rad | Uvezivanje kamera na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software , podešavanje i optimizacija sistema. | kom | 4 |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a: |  |
| PDV: |  |
| UKUPNO sa PDV-om: |  |

УСЛОВИ:

1) Понуђач је у обавези да  уз тендерску документацију достави и:

- тачну спецификацију по типу, марки, произвођачу и произвођачкој ознаци за опрему који нуди по ставкама из табеле (1.2.1) за јавну набавку.

- оригиналну техничку спецификацију или јавно доступну спецификацију са сајта произвођача за опрему коју нуди по ставкама из табеле (1.2.1) за јавну набавку, којом се доказују захтеване техничке карактеристике из табеле.

Понуђачи су обавезни да пре давања понуде визуелно изврше увид у локацију на којој се гради предметни систем видео надзора, изврше увид свих камерних локација и упознају се са свим специфичностима и евентуалним трошковима везаним за монтажу опреме. Увид у локацију се врши уз претходну најаву. Особа за контакт је Перица Јовановић, ПУ Чачак, тел: 064-8928766, e-mail: perica.jovanovic@mup.gov.rs. Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. О извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију, коју ће му својим потписом оверити и овлашћени представник наручиоца. Увид у локацију могуће је извршити радним даном, у времену од 7-14 часова, уз претходну најаву.

Понуда понуђача који није извршио увид у локацију и која не садржи оверен образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање.

Датум                         			              Понуђач

М. П.

_____________________________                          ______________________________

1.3. PARTIJA 3: INFORMATIČKO-KOMUNIKACIONA OPREMA

1.3.1  Informatičko-komunikaciona oprema

| Red br. | Oprema | OPIS | Jed. mere | Količina | Jed. cena | Svega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ethernet svič | Cloud router Smart Swich za montažu u 19” REK orman visine 1U. Procesor: Qualcomm Atheros AR9344 600MHz CPU. Memorija:128MB Storage: 128 MB Onboard NAND memory Ethernet port: 24x10/100/1000 Mbit/s sa Auto-MDI/X. SFP port: 1x1Gbit/s (Mini-GBIC). Proširenje: microUSB port Serijski port: 1x RJ45 serial port Mogućnost konfigurisanja portova (swich / routing). Reset prekidač, biper, naponski i temperaturni monitoring, LCD touchscreen. Napajanje: 220VAC Operativni sistem: MikroTik RouterOS v6, Level5. Zbog kompatibilnosti sa postojećim sistemom mora biti isti ili odgovarajući kao i model Mikrotik CRS 125-24G-1S-RM L3. | kom | 2 |  |  |
|  | Ethernet svič | Smart switch, 5x10/100/1000 Ethernet ports, 1x1GB SFP port (Mini-GBIC), Hardware watchdog, PoE na Ether1 portu(8-30V), DC Jack : 8-30 V, potrošnja do 6W Memorija:96K SRAM, Operativni sistem:MikroTik SwOS, Web browser konfigurisanje Kućište plastično maks. dimenzija 113x138x29 mm Zbog kompatibilnosti sa postojećim sistemom mora biti isti ili odgovarajući kao i model MikroTik RB260GS. | kom | 4 |  |  |
|  | Fiber modul | Par (A-B) 1.25 Gigabit SFP single-mod fiber modul preko 1 optičkog vlakna dometa do 20 km, LC konektor.Kompatibilan sa modelom sviča sa pozicije 2 Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje karakteristika kao i par S35LC20D/S53LC20D. | kom | 4 |  |  |
|  | Acces point | Wireless ruter /AP na 5GHz za spoljnu montažu (outdoor) snage 1000mW sa integrisanom sektorskom antenom 90° od 14dBi. Procesor: AR9344 600MHz CPU. Memorija: 64MB DDR SDRAM. Ethernet: 1x10/100/1000 (Gigabit) port. Wireless modul: 5GHz 802.11a/n dual chain sa 10KV ESD zaštitom na svakom RF portu. Operativni sistem: MikroTik RouterOS Level4 Dodaci: Reset prekidač, biper, USB 2.0 port, naponski i temperaturni monitori. LED indikatori za napajanje(1), Ethernet(1), nivo signala (5). Napajanje: PoE 8-30V Potrošnja do 7W. Pakovanje treba da sadrži pribor za vešanje na stub, naponski adapter 24V DC 0,8A i pasivni PoE injector. Zbog kompatibilnosti sa postojećim sistemom mora bit istih, odgovarajućih ili boljih karakteristika kao model MikroTik RB SXT G-5HPnD-SAr2. | kom | 2 |  |  |
|  | LTE Ruter | LTE Ruter proizveden u metalnom kućištu Frekvencijski opseg za 2G/3G/4G: 800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz, Radna brzina: UMTS 850/900/1900/2100 MHz - DC-HSPA+ DL do 43.2 Mbps, UL do 5.76 Mbps - HSPA+ DL do 21.6 Mbps, UL do 5.76 Mbps - UMTS DL do 384 kbps, UL do 384 kbps GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz - GPRS: DL do 85.6 kbps, UL do 85.6 kbps, klasa 12 - EDGE: DL do 236.8 kbps, UL do 236.8 kbps, klasa12 Izlazna snaga: - GSM/GPRS 850/900 MHz (2 W, 33 dBm) - GSM/GPRS 1800/1900 MHz (1 W, 30 dBm) - EDGE 850/900 MHz (0.5 W, 27 dBm) Wireless modul: IEEE 802.11b/g/n WiFi standard, 2x2 MIMO, AP i STA modove rada, 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA&WPA2 enkripciju. Frekvencijski opseg: 2.401-2.495GHz. Izlazna snaga: 20dBm max. Mogućnost SSID nevidljivog moda i kontrolu pristupa zasnovanu na MAC adresi. Ruter mora imati: Procesor: CPU 560MHz, Memorija:128MB, ulazni DC port 5.5/2.5mm, Reset taster, Konektore: 2 x SMA za 3G, 2 x RP-SMA za WiFi, 3 x LAN 10/100Mbps Ethernet port, WAN 10/100Mbps Ethernet port. -podržani protokoli: OpenVPN, IPSec, GRE, L2TP, PPTP, Backup WAN,PPPoE, Dynamic DNS. - SMS i Ping restart, periodični restart - Prikaz statusa i konfigurisanje preko SMS - Primanje i slanje SMS preko HTTP POST/GET - Nadgledanje preko SNMP - Zapis (log) sistemskih statusa rutera - VRRP - Web filter - Wireless pristupnu tačku sa ili bez radius servera - Kontrolu promene SIM kartice jačinom signala, data limitom i romingom. - Konfiguracione profile - Dupli zapis sistemskog softvera sa zaštitnim modom - Promena sistemskog softvera preko bootloadera kroz WebUI - Zapis prethodne konfiguracije (restore point). -Maksimalne dimenzije: dužina 82mm, širina 108mm, visina 47mm. -Napajanje: 9-30V -Potrošnja do 7W. -Radni temperaturni opseg : -20ºC do +55ºC -Radni opseg vlažnosti: 10-90% RH (bez kondenzovanja). Pakovanje treba da sadrži: Naponski adapter 100-240VAC 9 VDC i 4 antene. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model Teltonika RUT950. | kom | 1 |  |  |
|  | Monitor 32” | LED TV32” Dijagonala: 32”(82cm), Ekran: Direct Led, Rezolucija: 1366x768, Tip tjunera: Analogni, digitalni DVB T2/C, Frekvencija osveženja slike: 100Hz, Osvetljenje: 500cd/m2, Kontrast: 100000:1, Vreme odziva: 3ms, Povezivanje: Scart, VGA, CI slot, HDMI, USB, Lan, Wireless, Procesor: Dual core 1.5GHz, Memorija: 4GB, RAM: 512 MB, Operativni sistem: Android 4.2.2, Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model Fox 32D550A. | kom | 2 |  |  |
|  | Štampač | Štampač-kopir u boji Format papira: A4. Obim štampe: 150000 strana godišnje. Brzina štampe: 14.5str/min u boji, 19str/min crno-belo. Maksimalna brzina: 31str/min u boji, 31str/min crno-belo. Brzina prve strane: 12s za crno-belo, 13s u boji. Obostrano štampnje: serijsko. Obostrano kopiranje: do 99 kopija. Mogućnost štampe bez margina (borderless). Povezivanje: USB 2.0, Lan, WiFi. U cenu uračunati: Montažu i puštanje u rad, zamenu tonera-ketridža u roku od 24 časa za period 1godine, Otklanjane svih tipova kvara u roku od 24 časa za period 1 godine. | kom | 1 |  |  |
|  | Napajanje | Stabilisani ispravljač 12V/1A. | kom | 10 |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a: |  |
| PDV: |  |
| UKUPNO sa PDV-om: |  |

УСЛОВИ:

1) Понуђач је у обавези да  уз тендерску документацију достави и:

- тачну спецификацију по типу, марки, произвођачу и произвођачкој ознаци за опрему који нуди по ставкама из табеле (1.3.1) за јавну набавку.

Датум                         			              Понуђач

М. П.

_____________________________                          ______________________________

ВАЖИ ЗА ТРИ ПАРТИЈЕ

1. Гарантни рок:

- гарантни рок за испоручену опрему и радове не сме бити краћи од 24 месеца, осим за позиције у којима је гарантни рок посебно дефинисан.

2. Рок испоруке и монтаже: до 45 календарских дана од дана закључења уговора са наручиоцем.

Датум                         			              Понуђач

М. П.

_____________________________                          ______________________________

# IV	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

### УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

#### Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

    - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

#### Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична  дела против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

#### Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) (партија 2)

#### Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању  и   условима   рада,   заштити   животне средине, као и да нема забрану делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2.Закона)

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, и то:

За партију 1:

Да располаже неопходним пословним капацитетом:

- да је у претходних 5 година (2015, 2014, 2013, 2012, 2011. год) изводио радове на постављању градске / општинске оптичке инфраструктуре (најмање један уговор)

Да располаже неопходним техничким и кадровским  капацитетом:

- да поседује опрему за прављење наставака на оптичким кабловима и мерење (ОТДР)

- да има минимум три радно ангажована лица техничке струке потребних за завршетак посла

- да поред минимум три радно ангажована лица, има минимум једно радно ангажовано лице које поседује Сертификат произвођача оптичких каблова о обучености за њихову инсталацију, а које лице ће бити анагажовано у реализацији предметне набавке

За партију 2:

Да располаже неопходним пословним капацитетом:

- да је у претходних 5 година (2015, 2014, 2013, 2012, 2011. год) извршио уговоре на постављању градског- општинског система видео надзора (најмање један уговор)

Да располаже неопходним техничким капацитетом:

- Понуђач мора да поседује ISO стандард:

Систем менаџмента усаглашен са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001

Систем менаџмента усаглашен са захтевима стандарда СРПС ИСО 27001

За партију 3:

Да располаже неопходним финансијским капацитетом:

-  да није пословао са губитком у претходној обрачунској години

- да је ликвидан, односно да није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки

#### Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

#### Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.                         УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на датум издавања извода)

Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ се подноси за сваког учесника из групе, у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказ се доставља и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

- Услов да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

- Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције основног и вишег суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

- Услов да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона)

- Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Напомена:

Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведених доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације

Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4. Услов да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) (партија 2)

Доказ:  Фотокопија решења којим се правном лицу/предузетнику/физичком лицу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника, сходно Закону о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013 и 42/2015) и Правилнику о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава („Сл. Гласник РС“ број 119/2015);

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.

- Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

За партију 1:

За испуњеност услова за пословни капацитет

Доказ: приложити копију минимум једног уговора о постављању градске/општинске оптичке инфраструктуре

За испуњеност услова за технички капацитет

Доказ: за средства набављена до 31.12.2015. године - пописна листа или аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером бити означена тражена техничка опрема;

-  за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремницa;

-  техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

За испуњеност услова за кадровски капацитет

Доказ: фотокопија уговора о раду и М(3)А образац (или други одговарајући образац за радно ангажоване), уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима и сл за радно ангажованa лица, приложити копију Сертификата произвођача оптичких каблова о обучености за њихову инсталацију

За партију 2:

За испуњеност услова за пословни капацитет

Доказ: приложити копију минимум једног уговора о постављању градског-општинског система видео надзора

За испуњеност услова за технички капацитет

Доказ: потврда произвођача камера да је Понуђач ауторизован/оспособљен да продаје, уграђује и одржава камере (Ауторизација - МАФ прозвођача камера).

За испуњеност услова за кадровски капацитет

Доказ: фотокопија важећих ИСО стандарда

За партију 3:

За испуњеност услова за финансијски капацитет

-  да није пословао са губитком у претходној  обрачунској години Доказ: Правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство достављају као доказ Извештај о бонитету АПР – БОН ЈН за 2015. годину, Предузетници који не воде двојно књиговодство достављају Биланс стања за претходу обрачунску годину (2015. година).

- да је ликвидан, односно да није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

- Достављање доказа за подизвођаче:

За подизвођаче, доказе о испуњености обавезних услова из  члана 75. Закона о јавним набавкама, прилаже понуђач. Ово се односи и на додатне услове које наручилац тражи у предмету ове јавне набавке од подизвођача.

- Достављање доказа за понуђаче из групе понуђача:

Сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- Понуђач уз понуду може прилажити доказе о испуњености услова у неовереним копијама. Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда, на основу извештаја Комисије за јавне набавке, оцењена као најповољнија, да достави нa увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа у примереном року од 5 (пет) дана. Ако понуђач не достави доказе у наведеном року, Наручилац ће његову понуду одбитикао неприхватљиву.

- Уколико је доказ о испуњености услова у електронском документу, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњнеост услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште, и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају документа из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач, односно добављач (понуђач са којим је закључен уговор) дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било каквој промени у вези са испуњености услова из поступка предметне јавне набавке који наступе до доношења одлуке, односно до закључивања уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин .

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Понуђач доказује да примењује и поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде:

Достављањем ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

ВАЖНО!!!

Упутство за доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.  Закона о јавним набавкама:

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из члана 75. - за тачке 1), 2), 3) и 4), доказује се  достављањем ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за понуђача као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача (попуњен, потписан и оверен печатом). Ипуњеност обавезног услова из (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) (партија 2) доказује се достављањем фотокопије решења којим се правном лицу/предузетнику/физичком лицу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, даје следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН конкурсном документацијом за учешће у поступку јавне набавке број 404-2/6-2016-II, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са групом понуђача, ову изјаву попуњава, потписује и оверава понуђач као и сваки члан групе понуђача.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _____________________________________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2., 3. и 4. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке број 404-2/6-2016, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Као подизвођач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

НАПОМЕНА: Образац се доставља само у случају да понуђач наступа са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и јавни позив.

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик. Део понуде који се тиче техничких спецификација (уколико су техничком спецификацијом захтевани документи којима се доказује усаглашеност понуђених добара са захтевима из тахничких спецификација) може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је део докумената на енглеском језику потребно превести на српски језик, наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

  - НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

#### Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац (прилог П/1). У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу (прилог П/1) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду за сваку партију посебно доставити поштом или лично на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.01.2017.године до 12:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 05.01.2017. године у 13:00 часова у просторијама Наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Предметна јавна набавка је обликована у три (3 ) партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуде се подносе у посебној коверти за сваку партију посебно. Уколико понуђачи подносе понуду за више партија докази из чл. 75. и 76. Закона се достављају уз прву партију за коју се подноси понуда, тј. не морају се достављати за сваку партију посебно, осим доказа који се односе на сваку партију посебно који се достављају уз сваку партију за коју се подноси понуда.

Уколико понуђач подноси понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се свака партија може посебно оцењивати.

Понуђач уз понуду доставља:

2.1.  Све доказе који потврђују испуњавање услова за учешће из члана 75. и 76. Закона наведене у делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ;

2.2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, за сваку од партија за коју даје понуду (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);

2.3. МОДЕЛ УГОВОРА, за сваку од партија за коју даје понуду (попуњен, оверен печатом понуђача и потписан);

2.4. ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ за сваку од партија за коју даје понуду (потписану и оверену печатом понуђача);

2.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за сваку од партија за коју даје понуду (попуњен, потписан оверен печатом понуђача);

2.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);

  - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);

  - ПРИЛОГ П/1 (попуњен) залепити на коверат понуде која се доставља наручиоцу;

  - XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

#### Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку …….- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

  - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

#### Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду  са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, испостављеног по испоруци - примопредаји и квалитативно-квантитативном пријему добара, који је констатован записником о примопредаји предметних добара, са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, уплатом на рачун понуђача.

Понуде са предвиђеним авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

Место испоруке: ФЦО Наручилац-по диспозицији наручиоца. Рок испоруке не може бити дужи од 45 календарских дана од дана уговарања

Уколико се приликом пријема добара констатују недостаци, понуђач је обавезан да их отклони у року и на начин који је утврђен техничком спецификацијом и моделом уговора.

Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном   облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати понуду.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде са техничком спецификацијом предмета набавке дефинише гаранцију, у складу са гарантним роком произвођача за тражена предметна добра, a који не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од дана извршене примопредаје добара, односно испоруке и извршеног квалитативно - квантитативног пријема предметних добара, осим за позиције у којима је гарантни рок посебно дефинисан.

### 9.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене треба да буду изражене у динарима укупно и по јединици мере, без пореза на додату вредност.

Цене су фикснe за све партије.

Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом рангирања понуда узимати цене без ПДВ-а.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

### 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац се определио да у овој набавци за све партије као средство финансијског обезбеђења тражи сопствену меницу (соло меницу) и то:

1) За добро извршење посла;

Наручилац је дужан да у понуди достави изјаву о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла, којом неопозиво потврђује да ће Наручиоцу, на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Наручиоца које треба да буду са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Наручилац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача.

2) За отклањање недостатака у гарантном року

Наручилац је дужан да на дан испоруке/примопредаје радова доставити бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

### 12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

#### Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, факсом на број 032/346-003, или на mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-2/6-2016-II.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач  не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа

понуђена цена“.

- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

#### Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати понуђач са понуђеним краћим роком испоруке. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, исти понуђени рок испоруке, предност ће имати понуђач са понуђеним дужим гарантним роком.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок испоруке и исти понуђени гарантни рок, наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб.

Жреб подразумева следеће активности:

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;

- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача;

- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача.

Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају неко ниже место, комисија ће спровести жреб по истом принципу.

## ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

#### Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом (javnenabavke@cacak.org.rs, радним данима од 07:00 до 15:00 часова), факсом (032/346-003, радним данима од 07:00 до 15:00 часова) или препорученом пошиљком са повратницом..

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након  отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 60.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама, дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се неки од следећих доказа:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоц захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

- Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

VI  ПУНОМОЋЈЕ

Назив понуђача: _________________________

Место: _________________________

Број пуномоћја: ________________

Датум: _________ 2016. године

У својству овлашћеног лица понуђача,  дајем

# П У Н О М О Ћ Ј Е

Раднику: _________________________________

по занимању: _______________________________,

на радном месту: ___________________________________________

да заступа фирму у поступку избора најповољнијег понуђача за јавну набавку, број 404-2/6-2016-II.  Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у име фирме:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:

М. П.

________________________________

# VII МОДЕЛ УГОВОРА

о набавци оптичке инфраструктуре

ПАРТИЈА 1

Закључен између:

- Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, шифра делатности 84.11, ПИБ 101296508, број рачуна 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка  (у даљем тексту Наручилац) и

- _________________________ са седиштем у  ___________, ул. _____________ бр. __, ПИБ _____________, матични број ___________, шифра делатности ____, број рачуна __________________, кога заступа ______________________ , директор (У даљем тексту: Испоручилац).

Уговорне стране констатују:

- да је Испоручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама(»Службени гласник РС«, бр.124/2012, 14/15 и 84/15), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца,  спровео поступак јавне набавке добара мале вредности, број 404-2/6-2016-II;

- да је Испоручилац доставио понуду број _______ од _______.год, за партију 1 која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона, на основу продавчеве понуде и одлуке о додели уговора бр. _________. од ____________.год., изабрао Испоручиоца за испоруку и монатажу добара за партију 1.

Члан 1.

Предмет уговора:

Предмет уговора су набавка, испорука и монтажа оптичке инфраструктуре, према опису наведеном у техничкој спецификацији наручиоца и понуди  Испоручиоца бр. _______ од _____________ године, за партију 1,  која је саставни део уговора.

Набавка се спроводи на основу Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2016. годину .

Саставни део овог Уговора су Образац понуде са техничком спецификацијом предмета набавке, јединичним ценама и укупном вредношћу.

Добра из става 1. Овог члана у потпуности морају да испуњавају тражени квалитет према изабраној понуди Продавца.

Члан 2.

Цена:

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи   ______________________ динара без пдв-а, односно ____________________ са пдв-ом, за партију 1.

Члан 3.

Рок испоруке:

Испорука и монтажа предметних добара извршиће се у року од ____ календарских  дана од дана закључења овог Уговора.

Пријем и контролу добара извршиће овлашћено лице Наручиоца уз документацију о квалитативној и количинској контроли.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Купца која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Продавац је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Купац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача.

Наручилац ће средства из финансијске гаранције за добро извршење посла наплатити због неизвршења, закашњења или неуредног извршења уговорних обавеза Испоручиоца.

Купац се обавезује да Испоручиоцу, на његов писани захтев врати неискоришћене менице најкасније 30 дана по истеку рока на који су издате (од дана испоруке и примопредаје добара).

Члан 4.

Начин и услови плаћања:

Наручилац и Испоручилац су се споразумели да ће начин плаћања уговорене вредности из члана 2. овог Уговора бити следећи:

- без аванса - плаћање уговорене вредности извршиће се у року до 45 дана од дана испостављања фактуре (рачуна), а по испоруци, монтажи и пријему добара од стране овлашћеног лица.

Члан 5.

Записник о преузимању и рекламација:

Квалитативни пријем робе врше овлашћени представници уговорних страна.  Наручилац  је дужан да о недостацима у квалитету и/или квантитету робе Испоручиоцу достави приговор у писаној форми у року од 5 (пет) радних дана од пријема робе.

Уколико се ради о скривеним недостацима у квалитету робе, Наручилац је дужан да обавести Добављача у писаној форми у року од 3 (три) дана од када је недостатак откривен.

Члан 6.

Квантитативни пријем испоручене робе из Члана 1. овог Уговора врши се приликом преузимања робе ф-цо Чачак, ул. Цара Душана –ПУ Чачак, односно пуштања у рад.

Уколико се установи да неки део или количина робе из Члана 1. овог Уговора недостаје или је оштећен, сачиниће се Записник и извршити одговарајућа рекламација Испоручиоцу.

Члан 7.

У случају квалитативних или квантитативних недостатака Робе на које је благовремено стављен приговор или извршена рекламација, Наручилац задржава право да од  Испоручиоца захтева:

- да отклони утврђене недостатке у року од 5 (пет) дана, или, да захтева снижење цене из члана 2. овог Уговора, сразмерно нижој вредности испоручених добара у односу на уговорени квалитет и количину. Снижење цене биће дефинисано од стране комисије сачињене од по једног представника Наручиоца и Испоручиоца.

Члан 8.

Гарантни рок:

Гарантни рок за испоручена добра и радове износи  ______ месеци, осим за позиције из техничке спецификације у којима је гарантни рок посебно дефинисан.

У оквиру овог рока Испоручилац је дужан да отклони све евентуалне недостатке у року од 5 (пет) радних дана од дана позива Наручиоца у потпуности о свом трошку. Гарантни рок почиње од дана  примопредаје робе.

Уколико Испоручилац не изврши обавезу отклањања недостатака из става 2. овог члана Наручилац ће ангажовати друго овлашћено лице на терет Испоручиоца.

Испоручилац је дужан да на дан примопредаје предмета уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 9.

Одговорност за кашњење:

У случају да Испоручилац не изврши све своје уговорне обавезе у уговореном року обавезан је да за сваки дан кашњења плати наручиоцу износ од 0,5% од укупно уговорене цене, с тим да укупно уговорен износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Испоручиоца, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији

Наплата уговорне казне не утиче на право наручиоца да захтева надокнаду штете.

Члан 10.

Решавање спорова:

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а уколико то није могуће спор ће се решавати пред надлежним судом у Чачку.

Члан 11.

Завршне одредбе:

Уговорне стране су се сагласиле и прихватиле да за све што није у овом уговору предвиђено, важиће одредбе Закона о облигационим односима, као и осталих позитивних законских прописа.

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих су по 3 (три) за Испоручиоца и Наручиоца.

| за Испоручиоца |  | за Наручиоца |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Градоначелник града Чачка Милун Тодоровић |

# VII МОДЕЛ УГОВОРА

о набавци видео опреме

ПАРТИЈА 2

Закључен између:

- Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, шифра делатности 84.11, ПИБ 101296508, број рачуна 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка  (у даљем тексту Наручилац) и

- _________________________ са седиштем у  ___________, ул. _____________ бр. __, ПИБ _____________, матични број ___________, шифра делатности ____, број рачуна __________________, кога заступа ______________________ , директор (У даљем тексту: Испоручилац).

Уговорне стране констатују:

- да је купац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама(»Службени гласник РС«, бр.124/2012, 14/15 и 84/15), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца,  спровео поступак јавне набавке добара мале вредности, број 404-2/6-2016-II;

- да је продавац доставио понуду број _______ од _______.год, за партију 2 која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је купац у складу са чл. 108. Закона, на основу продавчеве понуде и одлуке о додели уговора бр. _________. од ____________.год., изабрао продавца за испоруку добара за партију 2.

Предмет уговора:

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка, испорука и монтажа видео надзора за градске саобраћајнице, за проширење постојећег видео надзора – видео опрема, према опису наведеном у техничкој спецификацији наручиоца и понуди  Испоручиоца бр. _______ од _____________ године, за партију 2,  која је саставни део уговора.

Набавка се спроводи на основу Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2016. годину .

Саставни део овог Уговора су Образац понуде са техничком спецификацијом предмета набавке, јединичним ценама и укупном вредношћу.

Добра из става 1. Овог члана у потпуности морају да испуњавају тражени квалитет према изабраној понуди Испоручиоца.

Цена:

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи   ______________________ динара без пдв-а, односно ____________________ са пдв-ом, за партију 2.

Члан 3.

Рок испоруке:

Испорука и монтажа предметних добара извршиће се у року од ____ календарских  дана од дана закључења овог Уговора.

Пријем и контролу добара извршиће овлашћено лице Наручиоца уз документацију о квалитативној и количинској контроли.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Купца која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Продавац је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Купац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача.

Наручилац ће средства из финансијске гаранције за добро извршење посла наплатити због неизвршења, закашњења или неуредног извршења уговорних обавеза Испоручиоца.

Купац се обавезује да Испоручиоцу, на његов писани захтев врати неискоришћене менице најкасније 30 дана по истеку рока на који су издате (од дана испоруке и примопредаје добара).

Члан 4.

Начин и услови плаћања:

Наручилац и Испоручилац су се споразумели да ће начин плаћања уговорене вредности из члана 2. овог Уговора бити следећи:

- без аванса - плаћање уговорене вредности извршиће се у року до 45 дана од дана испостављања фактуре (рачуна), а по испоруци, монтажи и пријему добара од стране овлашћеног лица.

Члан 5.

Записник о преузимању и рекламација:

Квалитативни пријем робе врше овлашћени представници уговорних страна.  Наручилац  је дужан да о недостацима у квалитету и/или квантитету робе Испоручиоцу достави приговор у писаној форми у року од 5 (пет) радних дана од пријема робе.

Уколико се ради о скривеним недостацима у квалитету робе, Наручилац је дужан да обавести Добављача у писаној форми у року од 3 (три) дана од када је недостатак откривен.

Члан 6.

Квантитативни пријем испоручене робе из Члана 1. овог Уговора врши се приликом преузимања робе ф-цо Чачак, ул. Цара Душана –ПУ Чачак, односно пуштања у рад.

Уколико се установи да неки део или количина робе из Члана 1. овог Уговора недостаје или је оштећен, сачиниће се Записник и извршити одговарајућа рекламација Испоручиоцу.

Члан 7.

У случају квалитативних или квантитативних недостатака Робе на које је благовремено стављен приговор или извршена рекламација, Наручилац задржава право да од  Испоручиоца захтева:

- да отклони утврђене недостатке у року од 5 (пет) дана, или, да захтева снижење цене из члана 2. овог Уговора, сразмерно нижој вредности испоручених добара у односу на уговорени квалитет и количину. Снижење цене биће дефинисано од стране комисије сачињене од по једног представника Наручиоца и Испоручиоца.

Члан 8.

Гарантни рок:

Гарантни рок за испоручена добра и радове износи  ______ месеци, осим за позиције из техничке спецификације у којима је гарантни рок посебно дефинисан.

У оквиру овог рока Испоручилац је дужан да отклони све евентуалне недостатке у року од 5 (пет) радних дана од дана позива Наручиоца у потпуности о свом трошку. Гарантни рок почиње од дана  примопредаје робе.

Уколико Испоручилац не изврши обавезу отклањања недостатака из става 2. овог члана Наручилац ће ангажовати друго овлашћено лице на терет Испоручиоца.

Испоручилац је дужан да на дан примопредаје предмета уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 9.

Одговорност за кашњење:

У случају да Испоручилац не изврши све своје уговорне обавезе у уговореном року обавезан је да за сваки дан кашњења плати наручиоцу износ од 0,5% од укупно уговорене цене, с тим да укупно уговорен износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Испоручиоца, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији

Наплата уговорне казне не утиче на право наручиоца да захтева надокнаду штете.

Члан 10.

Решавање спорова:

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а уколико то није могуће спор ће се решавати пред надлежним судом у Чачку.

Члан 11.

Завршне одредбе:

Уговорне стране су се сагласиле и прихватиле да за све што није у овом уговору предвиђено, важиће одредбе Закона о облигационим односима, као и осталих позитивних законских прописа.

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих су по 3 (три) за Испоручиоца и Наручиоца.

| за Испоручиоца |  | за Наручиоца |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Градоначелник града Чачка Милун Тодоровић |

# VII МОДЕЛ УГОВОРА

о набавци информатичко – комуникациона опрема

ПАРТИЈА 3

Закључен између:

- Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, шифра делатности 84.11, ПИБ 101296508, број рачуна 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка  (у даљем тексту Наручилац) и

- _________________________ са седиштем у  ___________, ул. _____________ бр. __, ПИБ _____________, матични број ___________, шифра делатности ____, број рачуна __________________, кога заступа ______________________ , директор (У даљем тексту: Испоручилац).

Уговорне стране констатују:

- да је купац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама(»Службени гласник РС«, бр.124/2012, 14/15 и 84/15), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца,  спровео поступак јавне набавке добара мале вредности, број 404-2/6-2016-II;

- да је продавац доставио понуду број _______ од _______.год, за партију 3 која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је купац у складу са чл. 108. Закона, на основу продавчеве понуде и одлуке о додели уговора бр. _________. од ____________.год., изабрао продавца за испоруку добара за партију 3.

Предмет уговора:

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка информатичко – комуникационе опреме, за проширење постојећег видео надзора, и ближе је одређен је у Обрасцу понуде са техничком спецификацијом предмета набавке и обрасцу карактеристике понуђених добара, из изабране понуде Испоручиоца бр. __________ од __________. године, који су саставни део овог Уговора.

Саставни део овог Уговора су Образац понуде са техничком спецификацијом предмета набавке, јединичним ценама и укупном вредношћу.

Добра из става 1. Овог члана у потпуности морају да испуњавају тражени квалитет према изабраној понуди Испоручиоца.

Цена:

Члан 2.

Укупна цена добара из чл. 1. овог Уговора износи ________________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно ______________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом.

Укупна цена добара је фиксна и не може се мењати.

Уговорена цена подразумева све трошкове набавке, транспорта, испоруке добара до "франко" Наручилац, ул. Цара Душана број 2 у Чачку и све остале зависне трошкове.

Коначна вредност добара утврдиће се на основу стварно набављених количина обрачунатих са јединичним ценама из понуде.

Рок испоруке и пријем добара:

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће сва предметна добра из члана 1. овог Уговора испоручити са карактеристикама које су дате у понуди Испоручиоца број _________ од ____.____.2016. године, у року од _______ дана од дана закључења Уговора (не може може бити дужи од 45 календарских дана од дана закључења уговора), по цени датој у члану 2. овог Уговора.

Испоручилац гарантује да испоручена добра неће имати оштећења ни дефекте нити да ће до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи Наручиоца.

Испоручилац је у обавези да испоручи нова, некоришћена добра.

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара из чл. 1. овог Уговора, о чему се сачињава Записник који потписују представници Наручиоца и Испоручиоца.

Приликом примопредаје, представници Наручиоца су дужни да испоручена добра на уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопште Испоручиоцу.

У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних одступања испоручених добара од карактеристика предвиђених техничком спецификацијом, стране уговорнице сачињавају Записник о утврђеним недостацима и одступањима.

Продавац је дужан отклони недостатке и одступања утврђена Записником најкасније у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања истог.

У случају да Испоручилац не отклони недостатке и одступања утврђена Записником најкасније у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања истог, Наручилац има право да одбије пријем добара.

У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке и одступања, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа без одлагања, или да благовремено обавести Испоручиоца о уоченим недостацима, као и кад се недостатак показао тек по протеку шест месеци од предаје предметних добара.

Плаћање:

Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плати на текући рачун Продавца број ____________________ код ____________________________________ банке, у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, испостављеног по испоруци - примопредаји и квалитативно-квантитативном пријему добара, који је констатован записником о примопредаји предметних добара, са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, уплатом на рачун понуђача.

Остале одредбе:

Члан 5.

Испоручилац даје гаранцију од _______ месеци (не може бити краћи од 24 месеца) у складу са гарантним роком произвођача за тражена предметна добра, осим за позиције из техничке спецификације у којима је гарантни рок посебно дефинисан, од дана извршене примопредаје добара, односно испоруке и извршеног квалитативно - квантитативног пријема предметних добара, осим за позиције у којима је гарантни рок посебно дефинисан.

Испоручилац је дужан да отклони све недостатке у уговореном гарантном року.

Испоручилац је дужан да на дан примопредаје предмета уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 6.

Ако Продавац у уговореном року не испоручи предметна добра из чл. 1. овог уговора, Купац ће зарачунати пенале у износу од 0,5% од укупно уговорене цене са ПДВ, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити највише 5% од укупно уговорене цене са ПДВ.

Наплату уговорене казне Купац ће извршити без претходног пристанка Продавца, умањењем испостављеног рачуна.

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Продавац се обавезује да Купцу уз потписан Уговор  достави:

Члан 7.

Продавац се обавезује да приликом закључења уговора достави купцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Купца која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Продавац је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Купац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача.

Купац ће средства из финансијске гаранције за добро извршење посла наплатити због неизвршења, закашњења или неуредног извршења уговорних обавеза Испоручиоца.

Купац се обавезује да Испоручиоцу, на његов писмени захтев врати неискоришћене менице најкасније 30 дана по истеку рока на који су издате (од дана испоруке и примопредаје добара).

Члан 8.

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид овог Уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид овог Уговора се захтева писменим путем - изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се другој уговорној страни, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 9.

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће Привредни суд у Чачку.

Члан 10.

Уговор је сачињен у  шест истоветних примерака, по три за сваку уговорну страну.

| за Продавца |  | за Купца |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Градоначелник града Чачка Милун Тодоровић |

VIII   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ партија 1

Понуда бр ___________ од _____________ год за јавну набавку: набавка видео надзора за градске саобраћајнице, за проширење постојећег видео надзора, обликоване по партијама - оптичка инфраструктура – партија 1, ЈН број 404-2/6-2016-II

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) за пријем и потврду пријема документације из поступка сходно члану 20 ЗЈН: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПАРТИЈА 1 – оптичка инфраструктура

| Укупнa цена добара без пдв-а: |  |
| --- | --- |
| пдв: |  |
| Укупна цена добара са пдв-ом: |  |
| Рок и начин плаћања | У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, испостављеног по испоруци - примопредаји и квалитативно-квантитативном пријему добара |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке | __________(до 45 календарских дана од дана уговарања) |
| Гарантни рок | ______________ месеци (не може бити краћи од 24 месеца |
| Место и начин испоруке | франко Чачак |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________	              ______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ партија 2

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: набавка видео надзора за градске саобраћајнице, за проширење постојећег видео надзора, обликоване по партијама: набавка видео опреме – партија 2, ЈН број 404-2/6-2016-II

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) за пријем и потврду пријема документације из поступка сходно члану 20 ЗЈН: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПАРТИЈА 2 – видео опрема

| Укупнa цена добара без пдв-а: |  |
| --- | --- |
| пдв: |  |
| Укупна цена добара са пдв-ом: |  |
| Рок и начин плаћања | У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, испостављеног по испоруци - примопредаји и квалитативно-квантитативном пријему добара |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке | __________(до 45 календарских дана од дана уговарања) |
| Гарантни рок | ______________ месеци (не може бити краћи од 24 месеца |
| Место и начин испоруке | франко Чачак |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________	              ______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ партија 3

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку:  набавка видео надзора за градске саобраћајнице, за проширење постојећег видео надзора, обликоване по партијама - набавка информатичко-комуникационе опреме - партија 3, ЈН број 404-2/6-2016-II

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) за пријем и потврду пријема документације из поступка сходно члану 20 ЗЈН: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПАРТИЈА 3 – информатичка-комуникациона опрема

| Укупнa цена добара без пдв-а: |  |
| --- | --- |
| пдв: |  |
| Укупна цена добара са пдв-ом: |  |
| Рок и начин плаћања | У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, испостављеног по испоруци - примопредаји и квалитативно-квантитативном пријему добара |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке | __________(до 45 календарских дана од дана уговарања) |
| Гарантни рок | ______________ месеци (не може бити краћи од 24 месеца |
| Место и начин испоруке | франко Чачак |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________	              ______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

# IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПАРТИЈА 1

  - СТРУКТУРА ЦЕНЕ

  - (за партију 1)

| Укупна цена добра за укупну количину без зависних трошкова и без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Посебно сваки од трошкова који чине цену (испорука, царина, транспортни и шпедиторски трошкови, деконверзација, осигурање у транспорту, израда свих захтеваних докумената, припрема свих неопходних докумената као и сви други зависни трошкови и сл.) | _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Стопа ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а, на укупну цену |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом (Укупна цена без ПДВ-а + Укупан износ ПДВ-а.) |  |

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА ВИШЕ ОД ЈЕДНЕ ПАРТИЈЕ, КОПИРАТИ ОВАЈ ОБРАЗАЦ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА И ПОПУНИТИ ГА ЗА СВАКУ ОД ПАРТИЈА ПОСЕБНО

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Под тачком 1 уписати укупну цену без зависних трошкова и без Пдв-а.

Под тачком 2 уписати износ посебно за сваки од трошкова који чине цену

Под тачком 3 уписати укупну цену без ПДВ-а

Под тачком 4 уписати стопу ПДВ-а.

Под тачком 5 уписати износ ПДВ-а, на укупну цену.

Под тачком 6 уписати укупну цену са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

# IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПАРТИЈА 2

  - СТРУКТУРА ЦЕНЕ

  - (за партију 2)

| Укупна цена добра за укупну количину без зависних трошкова и без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Посебно сваки од трошкова који чине цену (испорука, царина, транспортни и шпедиторски трошкови, деконверзација, осигурање у транспорту, израда свих захтеваних докумената, припрема свих неопходних докумената као и сви други зависни трошкови и сл.) | _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Стопа ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а, на укупну цену |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом (Укупна цена без ПДВ-а + Укупан износ ПДВ-а.) |  |

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА ВИШЕ ОД ЈЕДНЕ ПАРТИЈЕ, КОПИРАТИ ОВАЈ ОБРАЗАЦ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА И ПОПУНИТИ ГА ЗА СВАКУ ОД ПАРТИЈА ПОСЕБНО

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Под тачком 1 уписати укупну цену без зависних трошкова и без Пдв-а.

Под тачком 2 уписати износ посебно за сваки од трошкова који чине цену

Под тачком 3 уписати укупну цену без ПДВ-а

Под тачком 4 уписати стопу ПДВ-а.

Под тачком 5 уписати износ ПДВ-а, на укупну цену.

Под тачком 6 уписати укупну цену са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

# IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПАРТИЈА 3

  - СТРУКТУРА ЦЕНЕ

  - (за партију 3)

| Укупна цена добра за укупну количину без зависних трошкова и без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Посебно сваки од трошкова који чине цену (испорука, царина, транспортни и шпедиторски трошкови, деконверзација, осигурање у транспорту, израда свих захтеваних докумената, припрема свих неопходних докумената као и сви други зависни трошкови и сл.) | _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Стопа ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а, на укупну цену |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом (Укупна цена без ПДВ-а + Укупан износ ПДВ-а.) |  |

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА ВИШЕ ОД ЈЕДНЕ ПАРТИЈЕ, КОПИРАТИ ОВАЈ ОБРАЗАЦ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА И ПОПУНИТИ ГА ЗА СВАКУ ОД ПАРТИЈА ПОСЕБНО

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Под тачком 1 уписати укупну цену без зависних трошкова и без Пдв-а.

Под тачком 2 уписати износ посебно за сваки од трошкова који чине цену

Под тачком 3 уписати укупну цену без ПДВ-а

Под тачком 4 уписати стопу ПДВ-а.

Под тачком 5 уписати износ ПДВ-а, на укупну цену.

Под тачком 6 уписати укупну цену са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара број 404-2/6-2016-II, партија __________, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара, број 404-2/6-2016-II, партија ________, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ћу Наручиоцу, на дан закључења Уговора, доставити:

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом.

| Датум __________________ м.п. | Понуђач ____________________ |
| --- | --- |

ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЧАЧАК

ул. Жупана Страцимира бр.2

32000 Чачак

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА

бр. ЈН 404-2/6-2016-II

ПАРТИЈЕ:

(ЗАОКРУЖИТИ БРОЈ ПАРТИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ДАЈЕ ПОНУДА)

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |