Република Србија

Град Чачак

Комисија за јавне набавке

Број: 404-1/12-2017-II/6

26.05.2017.год.

ЧАЧАК

Предмет: Одговор на постављено питање

у поступку јавне набавке број 404-1/12-2017-II

Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављенa питањa потецијалних понуђача за јавну набавку и монтажу опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње - Доња Трепча, 404-1/12-2017-II, након консултација са стручним службама  достављамо следећи одговор:

Питање 1:

„ У предмеру радова, машински радови, позиција 7 у PS1, позиција 7 у PS2 и  PS3 наведено је „Набавка испорука и монтажа цевних веза, израђених од ливено гвоздених комада PN10, уобичајених дебљина зидова за номинални задати пречник и стандардних фитинга (Т-комада, колена, FF- комада, прирубница и прирубничког спојног и заптивног материјала, укључујући ослонце) према цртежима детаља у  пројекту“.

Молимо вас доставите детаље пројекта како би видели тачну спецификацију опреме која се уграћује.“

Одговор:

На Порталу јавних набавки, биће објављени детаљи из пројекта

Питање 2:

„У предмеру радова, машински радови, позиција 8 гласи „Набавка, испорука и монтажа лептир вентила са електричним актуатором DN 150, NP 16.

Да ли је у питању on/off актуатор или актуатор са регулацијом?“

Одговор:

У питању је лептир вентил са електричним on/off актуатором

Питање 3:

Колика је предрачунска вредност јавне набавке?

Одговор:

Процењена вредност јавне набавке је 15.000.000 динара без ПДВ-а

Служба за јавне набавке

Александар Радомировић